Методики повірки засобів вимірювальної техніки (МПУ)

(станом на 01.01.2016)

| Реєстраційний номер | Назва документа | Назва організації-розробника (власника) |
| --- | --- | --- |
| МПУ 001/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Вимірювачі і монітори артеріального тиску автоматичні і напівавтоматичні цифрові. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 002/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Манометри і вакуумметри деформаційні з умовними шкалами. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 003/04-2014 | Рекомендації. Метрологія. Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри і тягонапороміри показуючі та самописні. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 004/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Манометри і калібратори надлишкового тиску поршневі. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 005/04-2015 | Рекомендація. Метрологія. Перетворювачі тиску вимірювальні з електричними вихідними сигналами. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 006/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Калібратори тиску поршневі пневматичні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 007/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Мановакуумметри рідинні ППР. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 008/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Мікромановакуумметри рідинні МКВ-250. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 009/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Мікромановакуумметр рідинний МКМ. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 010/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Мановакуумметри поршневі МВП-2,5. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 011/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Калібратори тиску універсальні цифрові DPI-610. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 012/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Калібратори тиску універсальні цифрові РРС. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 013/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Калібратори тиску універсальні цифрові Beta-230 і Beta-325. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 014/04-2003 | Рекомендації. Метрологія. Комплект повірочний барометричний інспекційний БАР-И. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 015/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов та система тарифікації центру комутації АТС типу АХЕ-10 мережі мобільного зв'язку. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 016/08-2003 | Метрологія. Лічильники електричної енергії багатофункціональні "Енергія-9". Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 017/08-2003 | Інструкція. Метрологія. Лічильники електричної енергії багатофункціональні типу "Альфа". Методика повірки | УкрЦСМ; НЕК «Укренерго» (власник: УкрЦСМ) |
| МПУ 018/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов УВАТС типу "ALCATEL 4400". Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 019/08-2003 | Інструкція. Метрологія. Вимірювальні канали в комплексах технічних засобів автоматизованого обліку електричної енергії. Методика повірки | УкрЦСМ; НЕК «Укренерго»; ВКФ «Телекарт» (власник: УкрЦСМ) |
| МПУ 021/11-2014 | Рекомендації. Метрологія. Діоптриметри. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 022/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Інтерференційні світлофільтри. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 023/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Комплект світлофільтрів КНФ-1. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 024/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Комплекти світлофільтрів КС-102, КНФ-1М. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 025/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Міри оптичної густини на пропускання та відбиття. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 026/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Спектрометри рентгенофлуоресцентні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 027/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Спектрометри оптичні емісійні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 028/11-2014 | Рекомендації. Метрологія. Фотометри відбиття. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 029/11-2014 | Рекомендації. Метрологія. Фотометри загального призначення. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 030/11-2014 | Рекомендації. Метрологія. Рефрактометри та кератометри офтальмологічні. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 031/11-2014 | Рекомендації. Метрологія. Аналізатори гематологічні. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 032/11-2014 | Рекомендації. Метрологія. Фотометри імуноферментні. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 033/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори інфрачервоні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 034/03-2003 | Інструкція. Метрологія. Витратоміри-лічильники води електромагнітні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 035/03-2003 | Інструкція. Метрологія. Лічильники води ультразвукові ULTRAFLOW. Методика повірки | УкрЦСМ, СП «Техномір енергія» (власник: УкрЦСМ) |
| МПУ 036/03-2003 | Рекомендації. Метрологія. Витратоміри - лічильники вихрові. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 038/03-2003 | Інструкція. Метрологія. Обчислювачі VSP 7950…, 7951…, 7955… фірми SOLARTRON MOBREY LIMITED. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 039/03-2003 | Інструкція. Метрологія. Обчислювачі об'ємної витрати і об'єму газу ОЕ-22. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 041/06-2013 | Інструкція. Метрологія. Теплолічильники складені. Методика повірки. | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 042/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор телевізійних мереж SOKF. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 043/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор низькочастотного сигналу РСМ-23. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 044/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори модульованого сигналу FMA, FAM. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 045/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Автоколіматори, робочі еталони 1, 2, 3 розряду. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 046/02-2003 | Метрологія. Датчики ваговимірювальні тензорезисторні класу точності С та D. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 047/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Гоніометри, робочі еталони 3 розряду. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 048/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Гоніометри, робочі еталони 2 розряду. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 049/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Дигитайзери. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 050/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Стенди регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів комп'ютеризовані. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 051/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Курвиметри. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 052/01-2014 | Інструкція. Метрологія. Міри шорсткості з регулярним профілем, робочі еталони 2 розряду. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 053/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Стенди регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів оптико-електронні, оптико-механічні та лазерні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 054/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Приймачі GPS одночастотні геодезичного призначення. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 055/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Приймачі GPS двочастотні геодезичного призначення. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 056/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Проектор профільний VS-16. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 057/01-2014 | Інструкція. Метрологія. Профілографи-профілометри, робочі еталони 2 розряду. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 058/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Рівень електронний, робочий еталон 2 розряду. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 059/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Світловіддалеміри лазерні ручні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 060/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Стенди для повірки колієвимірювальних шаблонів. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 061/10-2003 | Інструкція. Метрологія. Ультразвукові діагностичні апарати. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 062/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Вимірювачі густини автоматичні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 063/05-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор газортутний переносний АГП-01. Методика повірки | УкрЦСМ; КНВП "Елеком" (власник: УкрЦСМ) |
| МПУ 064/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Аналізатори якості молока. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 065/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Аналізатори кисню у воді. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 066/05-2013 | Інструкція. Метрологія. Газоаналізатори Alcotest… виробництва фірми Dräger Safety AG & Co. KGaA, Німеччина. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 067/05-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори азоту і протеїну Kjеltec 2300, Kjеltec 2400 виробництва фірми Foss Tecator AB (Швеція). Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 068/05-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори харчових продуктів Infratec виробництва фірми Tecator (Швеція). Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 069/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Апарати для гемодіалізу. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 070/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Ареометри скляні. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 071/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Біохімічні аналізатори газів крові. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 072/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Біохімічні аналізатори електролітів крові. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 073/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Віскозиметри динамічної в'язкості автоматичні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 074/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Вологоміри деревини. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 075/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Вологоміри вагові автоматичні з інфрачервоною сушкою. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 076/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Вимірювачі вологості зерна діелькометричні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 077/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Гігрометри проточні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 078/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Коагулометри. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 079/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Солеміри. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 080/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Титратори автоматичні загального призначення. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 081/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Титратори автоматичні за методом Фішера. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 082/05-2003 | Рекомендації. Метрологія. Титратори кулонометричні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 083/05-2003 | Інструкція. Метрологія. Установки для визначення октанового числа бензинів УИТ. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 084/05-2003 | Інструкція. Метрологія. Установки для визначення цетанового числа дизельних палив. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 085/05-2003 | Інструкція. Метрологія. Хроматографи рідинні «Waters HPLC» виробництва фірми «Waters Corporation» (США). Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 087/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система почасового обліку вартості телефонних розмов електронних АТС типу «МТ-20/25». Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 088/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система почасового обліку вартості міжміських телефонних розмов АМТС типу «АRМ-20». Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 089/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система обліку тривалості міжміських телефонних розмов АМТС типу «ARE-13. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 090/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Пристрої вимірювання тривалості часових інтервалів типів «Телекарт-01», «Телекарт-04», «Телекарт». Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 091/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Автоматизована система обліку тривалості телефонних розмов на базі програмно-апаратних засобів TPLAK-1000. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 092/08-2012 | Інструкція. Метрологія. Вимірювальні канали автоматизованих систем контролю і обліку електричної енергії на базі пристроїв ІТЕК-210, ІТЕК-web. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 093/07-2003 | Метрологія. Система обліку часу розмов станції DX 200 MTX. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 094/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Прилад вимірювальний "DYNATEL 957 МС". Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 095/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Прилад вимірювальний "DYNATEL 965 МС". Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 096/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Пристрій визначення тривалості часу розмов чіп-карткового таксофону типу PF08С. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 098/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система обліку і тарифікації місцевих розмов на АТС типу "КВАНТ". Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 099/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Міри кутові спеціальні для контролю метрологічних характеристик комп'ютеризованих стендів регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 100/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Планувальники вертикально-горизонтальні лазерні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 101/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Годинники-таймери типу RS. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 102/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Пристрій вимірювання тривалості телефонних розмов таксофона універсального "Телекарт-110". Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 103/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система визначення тривалості телефонних розмов таксофонів системних міжнародного, міжміського і місцевого зв’язку ТС ММС ФК-002 і ФК-004. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 104/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Пристрій для визначення часу оплати за парковку автомобілів електронних парковочних лічильників моделей АРМ-2Х, АРМ-4Х. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 105/07-2012 | Інструкція. Метрологія. Система визначення тривалості часу розмов центра комутації мобільного зв’язку "SIMENS D900/D1800" (для двох типів тарифікації). Методика повірки. | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 106/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система визначення часу розмов центру комутації мобільного зв’язку "SIMENS D900/D1800". Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 107/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори телевізійних сигналів РROMAX-8+, РROMAX - 4. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 108/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона системного універсального "Телекарт-2000". Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 109/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов на базі автоматизованих робочих місць і пристроїв для тарифікації телефонних розмов. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 110/09-2003 | Метрологія. Прилад вимірювальний ANT-20. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 111/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Прилад вимірювальний ІВT-10. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 112/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Прилад вимірювальний ІВT-20. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 113/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Міст живлення ISB-1000. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 115/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор сигналів ИКМ Р2014. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 116/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Прилад вимірювальний РА-41. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 117/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Прилад вимірювальний PFA-35. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 118/08-2003 | Інструкція. Метрологія. Перетворювачі кількості обертів диска електричних лічильників в послідовність імпульсів УП-2М, УП-3, УП-3М (ТУ У 21474185.002-98) і приставки до індукційних лічильників електроенергії для забезпечення диференційованого за добовими зонами обліку УП-4 (ТУ У 21474185.001-98). Методика повірки | УкрЦСМ, ТОВ «Фірма «Екоенергоінвест» (власник: УкрЦСМ) |
| МПУ 119/08-2003 | Інструкція. Метрологія. Пункт телемеханіки інтелектуальний контролюючий ІКПТ. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 120/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання часу центру комутації мобільного зв’язку "SIMENS D900/D1800" в режимі передавання даних WAP (для двох типів тарифікації). Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 121/07-2009 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов центру комутації мобільного зв’язку АХЕ-810. Режим переадресування виклику. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 122/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов центра комутації АТС типу АХЕ-10 мережі мобільного зв’язку. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 123/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори спектра TR4131/Е, FSEA. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 124/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Генератор рівня PS-10. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 125/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Генератор рівня високостабільний GF-61. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 126/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор інтервалів часу і частоти НР 3571А. Режим вимірювань тривалості інтервалів часу. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 127/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Генератори кольорових телевізійних сигналів РМ 5418, РМ 5414. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 128/07-2012 | Інструкція. Метрологія. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов АТС у режимах конференцзв’язку і переадресування викликів . Методика повірки. | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 129/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Програмно-апаратний комплекс обліку передоплачених (PREPAID) телефонних розмов типу Trilogue Infinity, PPS. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 130/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Пульт каліброваних з’єднань ПКС. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 131/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов АТС типу "Alcatel 1000 E-10". Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 132/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор характеристик систем зв'язку РSМ-40. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 133/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов центру комутації АТС типу "АХE-10". Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 134/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов АТС типу EWSD. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 135/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Кабелешукач модернізований електронний DYNATEL 2273Е. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 136/03-2003 | Метрологія. Рівнеміри, робочі еталони 1, 2 розряду. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 137/03-2003 | Інструкція. Метрологія. Рівнеміри радіолокаційні. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 138/03-2003 | Інструкція. Метрологія. Рівнеміри робочі. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 139/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Радіозв'язковий сервіс-монітор CMD 55. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 140/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Вимірювачі рівня РМ-10, РМ-20. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 141/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Покажчик рівня високостабільний МV-61. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 142/01-2013 | Інструкція. Метрологія. Установка автоколімаційна для повірки нівелирів і теодолітів АУПНТ. Методика повірки. | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 143/03-2003 | Інструкція. Метрологія. Обчислювачі витрати і кількості газів і рідин фірми "OMNI" (США). Методика повірки | УкрЦСМ, ОЙЛСЕРВІС Лтд. (власник: УкрЦСМ) |
| МПУ 144/05-2015 | Рекомендації. Метрологія. Гігрометри та гігрографи волосяні метеорологічні. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 145/11-2014 | Рекомендації. Метрологія. Рефрактометри. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 146/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Вимірювачі димності відпрацьованих газів. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 147/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Спектрометр атомно-емісійний СЭВ-30. Методика повірки | НДІЕлМ ВАТ «Селмі»; УкрЦСМ (співвласники) |
| МПУ 148/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори телевізійних сигналів програмовані МС-944, PROLINK-7. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 149/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система обліку і тарифікації телефонних розмов АТС типу "ХАРРИС 20-20". Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 150/01-2003 | Інструкція. Метрологія. Снігоміри вагові. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 151/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Пристрій для перевірки грозостійкості апаратури систем передачі УПГС. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 152/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Система обліку часу пункту колективного користування INTERNET ПККІ. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 153/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Локатор-кабелешукач С.А.Т. МЕ-10032GB/GENNY-2 MD-10032GB. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 156/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Пристрій вимірювання тривалості інтервалів часу таксофона "ТЕЛЕКАРТ - 101". Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 157/07-2003 | Інструкція. Метрологія. Обладнання автоматизованого робочого місця відділення телекомсервіс АРМ ВТ. Методика повірки. | УкрЦСМ |
| МПУ 158/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор DOMINO PLUS. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 159/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор мережевий ANT-20SE з оптичним модулем STM-1/4. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 160/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор протоколів А 8619 PTS. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 161/09-2003 | Інструкція. Метрологія. Стенд контролю карток СКК-1. Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 162/08-2003 | Інструкція. Метрологія. Лічильники електричної енергії однофазні електронні EJS 210-.... Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 163/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Аналізатори Сульфуру в нафтопродуктах. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 164/01-2003 | Метрологія. Нівеліри, теодоліти, тахеометри (кутомірна частина). Методика повірки | УкрЦСМ |
| МПУ 165/11-2003 | Інструкція. Метрологія. Засоби вимірювальної техніки для вимірювання білості борошна. Методика повірки (калібрування) | УкрЦСМ, УкрМНВЦ «Зерно-прилад» (співвласники) |
| МПУ 166/05-2004 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори якості води "Depoloks". Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 167/05-2004 | Рекомендації. Метрологія. рН-метри і іонометри лабораторні. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 168/03-2008 | Метрологія. Установки повірочні з еталонними лічильниками газу. Методика повірки | ДП “Івано-Франківськ-стандартметрологія” |
| МПУ 169/04-2005 | Рекомендації. Метрологія. Манометри і мановакуумметри універсальні цифрові фірми YOKOGAWA, Японія. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 170/04-2005 | Рекомендації. Метрологія. Вимірювачі атмосферного тиску, температури та вологості повітря цифрові. Методика повірки | Укрметртестстандарт; ПНТК "Добрий шлях" (власник: Укрметртестстандарт) |
| МПУ 171/04-2005 | Рекомендації. Метрологія. Калібратори тиску універсальні КДУ-1. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 172/04-2005 | Рекомендації. Метрологія. Калібратори тиску універсальні цифрові PC-6. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 173/04-2005 | Рекомендації. Метрологія. Метеокомплекси автоматичні вимірювальні. Методика повірки | Укрметртестстандарт; ДНВП «Спецавтома-тика» (власник: Укрметртестстандарт) |
| МПУ 174/04-2005 | Рекомендації. Метрологія. Сфігмоманометри неінвазивні механічні. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 178/03-2009 | Інструкція. Метрологія. Багатонитковий вимірювальний мікропроцесорний комплекс "Суперфлоу-ІІЕ". Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 179/01-2008 | Метрологія. Нівеліри лазерні. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 180/02-2006 | Інструкція. Метрологія. Віброперетворювачі ВПЕ. Методика повірки | Укрметртестстандарт, ТОВ «П'єзосенсор» (власник: Укрметртестстандарт) |
| МПУ 181/02-2006 | Інструкція. Метрологія. Мікроелектронний датчик вібрації МДВ. Методика повірки | Укрметртестстандарт, ЗАТ "Северодо-нецький ОРГХІМ" (власник: Укрметртестстандарт) |
| МПУ 182/01-2006 | Рекомендації. Установка визначення кутів орієнтації монокристалів напівпровідникових матеріалів УО. К-1. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 183/01-2008 | Інструкція. Метрологія. Кутоміри-ухиломіри. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 184/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Магазини навантаження СА5018-1, СА5018-5. Методика повірки | ДНВП «Спецавтома-тика», Укрметртестстандарт (власник: Укрметртестстандарт) |
| МПУ 185/09-2006 | Інструкція. Метрологія. Пристрої стикової ланки ПСЛ-1С, ПСЛ-1К, ПСЛ-2, ПСЛ-3. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 186/03-2006 | Інструкція. Метрологія. Витратоміри газових середовищ DryCal з об’ємною витратою від 0,002 дм3/хв до 1 дм3/хв. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 187/03-2006 | Інструкція. Метрологія. Витратоміри газових середовищ DryCal з об’ємною витратою понад 1 дм3/хв. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 188/09-2006 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор параметрів систем мобільного зв’язку Tektronix Y350C з модулями YBA250 YBT250. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 189/09-2006 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор цифрових абонентських ліній SunSet MTT з модулями SSxDSL-4S (ADSL), SSxDSL-5 (IDSN BRI), SSxDSL-12 (IP) та SSxDSL-14 (SHDSL). Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 190/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов АТС (транзитного комутатора) типу АХЕ-10. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 191/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов АТС типу EWSD (режим транзитного зв’язку). Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 192/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов АТС типу «ALCATEL 1000 E-10» (режим міжміського зв’язку). Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 193/07-2013 | Інструкція. Метрологія. Тестер якості сигналів синхронізації SynkTester 5565. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 194/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Стандарт частоти FLUKE 908/909. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 195/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов центру комутації мобільного зв’язку типу «AXE-810». Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 196/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов цифрової комутаційної системи типу EWSD (режим міжнародного зв’язку). Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 197/09-2006 | Інструкція. Метрологія. Пристрій перевірки стійкості обладнання зв’язку до напруги 220 В частотою 50 Гц ППСН. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 198/09-2006 | Інструкція. Метрологія. Пристрій перевірки стійкості обладнання зв’язку до перенапруги 220 В частотою 50 Гц ППСП. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 199/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Пристрій синхронізації OSA 5581C. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 200/09-2006 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори характеристик кабелю WireScope 350, РЕЙС-105 та аналогічні. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 201/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Пересувна повірочна лабораторія ППЛ-35. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 202/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Вимірювачі показників якості електроенергії. Методика повірки | Укрметртестстандарт; ЗАТ «Элвин» (власник: Укрметртестстандарт) |
| МПУ 203/11-2006 | Інструкція. Метрологія. Тонометри офтальмологічні безконтактні. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 204/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов АТС типу EWSD (режим міжміського зв’язку). Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 205/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов центру комутації мобільного зв’язку «SIEMENS D900/1800» в режимі F&F. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 206/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов центру комутації мобільного зв’язку «SIEMENS D900/1800» в режимі VPN. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 207/07-2006 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання часу передавання даних за протоколом WAP через GPRS центру комутації мобільного зв’язку типу «EWSD D900/1800» (включаючи in-платформу). Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 208/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Блок живлення регульований PS-3010. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 209/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Джерела живлення постійного струму програмуємі: PSP-405, PSP-603, PSP-2010. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 210/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Вимірювач опору заземлення AM-6004. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 211/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Вимірювач параметрів заземлення MRU-101. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 212/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Прилад захисту, управління та діагностики приводних електродвигунів та механізмів AMTest. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 213/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Цифровий трифазний вимірювальний прилад для мереж низької напруги Multis LMg. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 214/08-2006 | Інструкція. Метрологія. Установки пробійні універсальні УПУ-1М, УПУ-10. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 215/09-2006 | Інструкція. Метрологія. Осцилографи промислові портативні "Скопметр" Fluke 123, Fluke 199. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 216/09-2006 | Інструкція. Метрологія. Осцилографи цифрові запам’ятовуючі TPS 2014, TDS 2024. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 219/06-2008 | Інструкція. Метрологія. Тепловізори. Методика повірки | ДП «Харківстандарт-метрологія» |
| МПУ 222/10-2007 | Інструкція. Метрологія. Апарати ультразвукові діагностичні допплерівські. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 223/11-2007 | Лампи розжарювання світловимірювальні для вимірювання світлового потоку. Методика повірки | ДП «Полтавастандарт-метрологія» |
| МПУ 224/02-2012 | Інструкція. Метрологія. Термоанемометр Testo 425. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 225/01-2008 | Рекомендації. Метрологія. Приймачі DGPS, приймачі супутникових навігаційних систем та мобільні приймачі GPS. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 226/01-2008 | Інструкція. Метрологія. Координатний поворотний стіл. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 227/01-2008 | Метрологія. Промислова відео система для дистанційного вимірювання геометричних розмірів. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 228/01-2008 | Метрологія. Система для вимірювання геометричних параметрів банки алюмінієвої. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 229/01-2008 | Рекомендації. Метрологія. Інклінометр гіроскопічний багатогранний неперервний ИГМН-73. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 230/01-2008 | Рекомендації. Метрологія. Інклінометричний стіл. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 231/08-2008 | Інструкція. Метрологія. Калібратор багатофункціональний Fluke 9100 (9100E). Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 232/02-2008 | Інструкція. Метрологія. Тахометр Testo 465. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 233/02-2008 | Інструкція. Метрологія. Ключі моментні шкальні та граничні. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 234/03-2008 | Інструкція. Метрологія. Дозатори лабораторні з фіксованими та регульованими об’ємами доз. Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 235/07-2008 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов комплексу обладнання підсистеми комутації стільникового зв’язку (режим транзитного зв’язку). Методика повірки | Укрметртестстандарт |
| МПУ 236/03-2009 | Інструкція. Метрологія. Комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 237/03-2011 | Інструкція. Метрологія. Лічильники газу мембранні G16, G25, G40. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 239/08-2008 | Інструкція. Метрологія. Лічильники електричної енергії трифазні електронні багатофункціональні АСЕ 6000. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 240/08-2008 | Інструкція. Метрологія. Лічильники електроенергії багатофункціональні SL7000 Smart. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт»; НЕК "Укренерго" (власник: ДП «Укрметртестстандарт») |
| МПУ 241/07-2008 | Інструкція. Метрологія. Калібратори інтервалів часу КИВ-3, КИВ-3М. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 242/09-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор параметрів систем мобільного зв’язку 5000 ЕХ. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 243/09-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор для мобільних систем зв’язку S331D. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 244/07-2008 | Інструкція. Метрологія. Стандарти частоти та часу. Методика повірки на вторинному еталоні часу і частоти ДП «Укрметр-тестстандарт» | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 245/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Газоаналізатори MSI 150…, MSI Compact…, MSI VARIOx, MSI 5003 виробництва фірми Dräger Safety AG&Co. KGaA (Німеччина). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 246/05-2013 | Інструкція. Метрологія. Газоаналізатори MultiWarn II, MiniWarn, X-am…, Pac III, microPac, microPac Plus, Pac… виробництва фірми Dräger Safety AG & Co. KGaA, Німеччина. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 247/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Газоаналізатори Lion alcolmeter SD-400, Lion alcolmeter S-D2, виробництва фірми Lion Laboratories Ltd (Великобританія). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 248/05-2008 | Інструкція. Метрологія. ЯМР-аналізатор The minispek mq 20NMR Analizer виробництва фірми Bruker Optik GmbH (Німеччина). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 249/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Мас-спектрометр МИ 1201 АТ-01. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» ВАТ "SELMI" (власник: ДП «Укрметртестстандарт») |
| МПУ 250/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Хроматограф рідинний Dionex ICS-3000 виробництва фірми Dionex (США). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 251/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор елементного складу EXPERT виробництва фірми ТОВ "Інститут аналітичних методів контролю" (Україна). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 252/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Хроматографи рідинні Agilent 1100, Agilent 1200 виробництва фірми Agilent Technologies (США). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 253/07-2009 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов багатофункціональна, з можливістю надання послуг аналогового та цифрового зв’язку | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 254/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Хромато-мас-спектрометри Finnigan моделей Focus DSQ, Trace DSQ, Polaris Q, MAT95XP вироб-ництва фірми Thermo Electron (США). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 255/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Мас-спектрометр МX 7304 АМ. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» ВАТ "SELMI" (власник: ДП «Укрметртестстандарт») |
| МПУ 256/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Газоаналізатор MFA 6900 виробництва фірми WITT-GASETECHNIK GmbH & Co KG. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 257/05-2013 | Інструкція. Метрологія. Газоаналізатори LDS 6, Sitrans SL виробництва фірми Siemens AG. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 258/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Густиномір газовий GD402. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 259/05-2013 | Інструкція. Метрологія. Газоаналізатори Ultramat 23, Ultramat 6, Ultramat/Oxymat6, SIPROCESS UV600, Oxymat 6… SIPROCESS GA700 Oxymat 7. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 260/05-2013 | Інструкція. Метрологія. Газоаналізатори Calomat 6, Calomat 62. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 261/05-2013 | Інструкція. Метрологія. Течошукачі-сигналізатори Варта 5. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 262/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Сигналізатори ВАРТА 2. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 263/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Сигналізатори ВАРТА 1-08. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 264/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Газосигналізатори JTQ-BH-PH03…, JTQ-BH-PH04… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 265/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Генератори газових сумішей JF-2215 виробництва фірми Tianjin Puhai New Technology Co., Ltd (КНР). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 266/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Сигналізатори ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14 „Диспетчер”. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 267/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Течошукачі газові. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 268/05-2008 | Рекомендації. Метрологія. Аналізатори водню та кисню у воді. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 269/05-2008 | Рекомендації. Метрологія. Вимірювальні канали відносної вологості та температури повітря. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 270/05-2008 | Рекомендації. Метрологія. Аналізатори вмісту загального вуглецю у воді. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 271/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор іонів натрію AMI Sodium P. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 272/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор екстракційний Solvent extractor SER 148. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 273/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатори зерна інфрачервоні Спектран. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 274/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Вимірювач температури точки роси прецизійний S4000. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 275/05-2008 | Рекомендації. Метрологія. Прилади для визначення точки замерзання молока. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 276/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор сірки АИИС-1М. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 277/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Прилади комбіновані Gambro-DX. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 278/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Прилад для визначення загальної кількості бактерій в молоці Micro Foss 32. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 279/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор якості води Dulcotest. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 280/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Вимірювач температури точки роси АФ 200-2. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 281/05-2008 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор бензину Petrospec GS. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 282/05-2014 | Метрологія. Рекомендації. Автоматичні аналізатори глюкози та лактату в крові. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 283/09-2009 | Інструкція. Метрологія. Антени рупорні, параболічні та логоперіодичні в діапазоні частот від 0,3 до 40 ГГц. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 284/08-2009 | Інструкція. Метрологія. Лічильники активної електричної енергії однофазні електронні ЕА5… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 285/08-2009 | Інструкція. Метрологія. Лічильники активної енергії трифазні електронні ЕС3… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 286/01-2009 | Інструкція. Метрологія. Апарат ультразвуковий офтальмологічний UltraScan. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 287/06-2009 | Інструкція. Метрологія. Термографи М-16А. Методика повірки | УкрНДГМІ |
| МПУ 288/03-2009 | Метрологія. Лічильники газу ультразвукові «КУРС-01». Методика повірки | ТОВ ВКФ «КУРС» |
| МПУ 289/03-2009 | Інструкція. Метрологія. Комплекси вимірювальні «ФЛОИНЭК». Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 290/03-2013 | Інструкція. Метрологія. Комплекси вимірювальні «ФЛОУТЕК», «ФЛОУТЕК-ТМ» та «ФЛОУКОР». Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 291/02-2009 | Інструкція. Метрологія. Стенд для контролю та регулювання світла автомобільних фар «ПРИБОР СКО-СВЕТ». Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 292/08-2009 | Інструкція. Метрологія. Комплекси технічних засобів обліку електричної енергії «КТС». Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт», ТОВ «КТЗ-ДНІПРО» (співвласники) |
| МПУ 293/07-2009 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості надання послуги мобільного паркування на базі програмного забезпечення ParkNow! Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 294/01-2009 | Рекомендація. Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 295/01-2009 | Рекомендація. Метрологія. Резервуари сталеві горизонтальні циліндричні для скрапленого газу. Методика повірки геометричним методом | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 296/01-2009 | Рекомендація. Метрологія. Резервуари сталеві сферичні для скрапленого газу. Методика повірки геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 297/01-2009 | Рекомендація. Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 298/01-2009 | Рекомендація. Метрологія. Резервуари вимірювальні вертикальні циліндричні з еліптичними днищами. Методика повірки геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 299/02-2010 | Інструкція. Метрологія. Стенди контролю гальмівної системи BSA5…, BT6… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 300/02-2013 | Інструкція. Метрологія. Стенд контролю ходової частини автомобіля SDL43xx. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 301/08-2010 | Інструкція. Метрологія. Лічильники електричної енергії змінного струму статичні СЕА 101.Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 302/08-2010 | Інструкція. Метрологія. Лічильники електричної енергії трифазні електронні АСЕ 3000 … Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 303/07-2010 | Інструкція. Метрологія. Система вимірювання тривалості телефонних розмов комплексу обладнання та програмного забезпечення NGN на базі програмного комутатора стільникового зв'язку (основний режим зв'язку). Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт», ЗАТ «УМЗ» (власник: ЗАТ «УМЗ») |
| МПУ 304/02-2010 | Інструкція. Метрологія. Стенди контролю ходової частини автомобіля SZFE… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 305/11-2010 | Рекомендації. Метрологія. Спектрофотометри ультрафіолетової, видимої та ближньої інфрачервоної області спектру. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 306/03-2011 | Інструкція. Метрологія. Коректори об’єму газу. Типова методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 307/09-2010 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор параметрів цифрових трактів ANT-5. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 308/02-2010 | Інструкція. Метрологія. Лінії діагностування автомобілів Sherlane… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 309/02-2010 | Інструкція. Метрологія. Стенди контролю ходової частини автомобіля ERBT…, MIDI…, UNI…, HF… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 310/02-2010 | Інструкція. Метрологія. Перетворювачі тахометричні Bosch BDM 282, Bosch BDM 298. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 311/11-2010 | Рекомендації. Метрологія. Прилади для визначення коефіцієнту світлопропускання скла. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 312/11-2010 | Рекомендації. Метрологія. Вимірювачі метеорологічної дальності видимості. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 313/11-2015 | Метрологія. Вимірювачі запиленості. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 314/11-2014 | Рекомендації. Метрологія. Лічильники часток, зважених в рідині. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 315/09-2010 | Інструкція. Метрологія. Вимірювачі оптичної потужності, джерела оптичного випромінювання та оптичні тестери в волоконно-оптичних системах передачі даних. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 316/10-2011 | Інструкція. Метрологія. Монітори фетальні Cadence… Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 317/03-2011 | Метрологія. Лічильники газу ультразвукові Зонд 1. Методика повірки | ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія" ТОВ "ПВП "Курс" |
| МПУ 318/03-2011 | Метрологія. Лічильники газу ультразвукові Зонд 2. Методика повірки | ДП "Івано-Франківськ-стандартметрологія" ТОВ "ПВП "Курс" |
| МПУ 319/02-2011 | Інструкція. Метрологія. Стенди для балансування коліс автомобілів SBM… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 320/02-2011 | Інструкція. Метрологія. Стенди контролю гальмівної системи BT…, NTS… Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 321/10-2011 | Інструкція. Метрологія. Прилади діагностичні доплерівські ультразвукові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 322/02-2011 | Інструкція.Метрологія. Лазерний вимірювач швидкості транспортних засобів "TruCAM". Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 323/03-2012 | Інструкція. Метрологія. Пробовідбірники повітря автоматичні SAS, M Air та аналогічні. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 324/03-2015 | Метрологія. Колонки паливороздавальні. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 325/10-2012 | Інструкція. Метрологія. Вимірювач рівня звуку testo 815. Методика повірки | ДП «Укрметртест-стандарт» |
| МПУ 326/10-2012 | Інструкція. Метрологія. Калібратори акустичні та пістонфони. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 327/07-2013 | Метрологія. Вимірювальні комплекси радіомоніторингу. Методика повірки | ННЦ "Інститут метрології" (власник: ДП "УДЦР") |
| МПУ 328/07-2013 | Метрологія. Аналізатор сигналізацій телекомунікаційних систем АСТС. Методика повірки | ННЦ "Інститут метрології" (власник: ДП "УДЦР") |
| МПУ 329/01-2013 | Рекомендации. Метрология. Резервуары параллелепипедные и танки судов. Методика поверки геометрическим методом с применением электронных тахеометров и сканеров | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 330/02-2013 | Інструкція. Метрологія. Датчик потоку повітря ТХ1322Ц. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 331/01-2013 | Рекомендации. Метрология. Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные и цистерны железнодорожные. Методика поверки геометрическим методом с применением электронных тахеометров и сканеров | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 332/01-2013 | Інструкція. Метрологія. Локатор арматури вихрострумовий «PROFOMETER 5». Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 333/03-2015 | Метрологія. Лічильники води номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20. Методика повірки на місці експлуатації | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 334/02-2013 | Інструкція. Метрологія. Перетворювачі переміщення типу 5488 виробництва фірми METRIX INSTRUMENT CO., США. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 335/01-2013 | Інструкція. Метрологія. Програмно-технічний комплекс ТКС-1. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 336/02-2013 | Інструкція. Метрологія. Перетворювачі вібропереміщення типу 5465 виробництва фірми METRIX INSTRUMENT CO., США. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 337/02-2013 | Інструкція. Метрологія. Вимірювач усталеного сповільнення. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 338/10-2013 | Інструкція. Метрологія. Вимірювач рівня звуку 00024. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 339/02-2013 | Інструкція. Метрологія. Тахотестер ТС-1. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 340/09-2013 | Інструкція. Метрологія. Вимірювачі потужності джерел оптичного випромінювання. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 341/01-2013 | Інструкція. Метрологія. Тахеометри електронні (віддалемірна частина). Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 342/01-2013 | Інструкція. Метрологія. Міри акустичної довжини (фантоми тканиноеквівалентні). Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 343/07-2013 | Інструкція. Метрологія. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центру комутації стільникового (мобільного) зв'язку у режимі переадресування викликів. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 344/07-2013 | Інструкція. Метрологія. Системи вимірювання тривалості телефонних розмов центру комутації стільникового (мобільного) зв'язку в основному режимі. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 345/08-2013 | Інструкція. Метрологія. Робочі еталони одиниці електричної потужності однофазні в розширеному діапазоні частот. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 346/01-2014 | Інструкція. Метрологія. Кутники повірочні 90 º, робочі еталони 4 розряду. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 347/09-2014 | Інструкція. Метрологія. Фазометри. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 348/09-2014 | Інструкція. Метрологія. Фазообертачі. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 349/09-2014 | Інструкція. Метрологія. Калібратори фази. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 350/08-2014 | Інструкція. Метрологія. Міри тангенса кута втрат однозначні та багатозначні. Методика повірки на ДЕТУ 08-06-01 | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 351/08-2014 | Інструкція. Метрологія. Міри електричної ємності однозначні та багатозначні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 352/08-2014 | Інструкція. Метрологія. Міри індуктивності однозначні та багатозначні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 353/08-2014 | Інструкція. Метрологія. Мости змінного струму. Методика повірки на ДЕТУ 08-09-09 | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 354/08-2014 | Інструкція. Метрологія. Міри тангенса кута втрат однозначні та багатозначні. Методика повірки на ДЕТУ 08-09-09 | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 355/08-2014 | Інструкція. Метрологія. Мости змінного струму. Методика повірки на ДЕТУ 08-06-01 | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 356/08-2014 | Інструкція. Метрологія. Робочі еталони одиниці електричної потужності 1-го, 2-го розряду однофазні та трифазні в режимі вимірювання активної та реактивної електричної потужності. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 357/08-2014 | Інструкція. Метрологія. Робочі еталони та засоби вимірювальної техніки коефіцієнта потужності. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 358/11-2014 | Інструкція. Метрологія. Рефлектометри оптичні. Типова методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 359/09-2014 | Інструкція. Метрологія. Аналізатор мережевий ANT-20SE з опцією O.172. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт", (власники: ДП "Укрметртестстандарт", ПрАТ "МТС Україна") |
| МПУ 360/02-2014 | Інструкція. Метрологія. Вимірювач швидкості електронний «Політ» ИС-1. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 361/07-2014 | Інструкція. Метрологія. Пристрої синхронізації первинні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 362/07-2014 | Інструкція. Метрологія. Системи вимірювання тривалості надання послуг з передавання даних GPRS. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" (власник: ПрАТ "МТС Україна") |
| МПУ 363/03-2014 | Метрологія. Колонки паливороздавальні для скрапленого вуглеводневого газу. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 364/02-2015 | Інструкція. Метрологія. Тахографи автомобільні аналогові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 365/02-2015 | Інструкція. Метрологія. Таксометри автомобільні електронні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 366/02-2015 | Інструкція. Метрологія. Анемометри чашкові та крильчасті. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 367/01-2014 | Інструкція. Метрологія. Дефектоскопи ультразвукові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 368/01-2014 | Інструкція. Метрологія. Зразки стандартні для ультразвукового контролю. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 369/10-2015 | Інструкція. Метрологія. Аудіометри. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 370/02-2015 | Інструкція. Метрологія. Перетворювачі переміщення (вібропереміщення) безконтактні вихрострумові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 372/08-2015 | Інструкція. Метрологія. RLC-метр прецизійний МНС 1100. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 373/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Мультиметри цифрові 4 та 5 розряду. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 374/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Установки для вимірювання масової частки нітрогену та протеїну. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 375/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Аналізатори нафтопродуктів, жирів та неіоногенних поверхнево-активних речовин автоматичні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 376/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Аналізатори зерна та насіння інфрачервоні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 377/01-2015 | Метрологія. Рулетки вимірювальні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 379/01-2015 | Метрологія. Міри довжини штрихові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 380/01-2015 | Метрологія. Метри складані металеві та дерев’яні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 381/01-2015 | Метрологія. Метри брускові дерев’яні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 383/01-2015 | Інструкція. Метрологія. Товщиноміри ультразвукові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 384/02-2015 | Рекомендації. Метрологія. Міри маси загального призначення. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 385/02-2015 | Рекомендації. Метрологія. Ваги для статичного зважування. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 386/02-2015 | Рекомендації. Метрологія. Ваги лабораторні загального призначення. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 387/02-2015 | Рекомендації. Метрологія. Дозатори вагові дискретної дії. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 388/02-2015 | Рекомендації. Метрологія. Пурки літрові робочі. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 389/02-2015 | Метрологія. Віброметри. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 390/02-2015 | Метрологія. Акселерометри ударні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 391/03-2015 | Метрологія. Ротаметри рідини. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 392/03-2015 | Рекомендації. Метрологія. Лічильники води. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 393/03-2015 | Метрологія. Витратоміри та лічильники рідини. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 395/05-2015 | Метрологія. Інструкція. Газоаналізатори викидів транспортних засобів. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 396/05-2015 | Рекомендації. Метрологія. Віскозиметри умовної в’язкості. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 397/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Кондуктометри і аналізатори рідини кондуктометричні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 398/05-2015 | Рекомендації. Метрологія. Гігрометри відносної вологості. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 399/05-2015 | Рекомендації. Метрологія. Вологоміри будівельних матеріалів. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 401/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Віскозиметри Гепплера. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 403/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Вольтамперометричні аналізатори. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 404/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Віскозиметри капілярні скляні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 405/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Електроди скляні для визначення активності іонів водню. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 406/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Електроди іоноселективні для визначення активності іонів у водних розчинах. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 407/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Електроди допоміжні для потенціометричних вимірювань. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 409/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Спектрофотометри атомно-абсорбційні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 410/06-2015 | Метрологія. Термометри медичні максимальні скляні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 411/06-2015 | Метрологія. Термометри рідинні скляні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 412/07-2015 | Інструкція. Метрологія. Міри часу та частоти. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 413/07-2015 | Рекомендації. Метрологія. Секундоміри електронні з таймерним виходом. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 414/08-2015 | Інструкція. Метрологія. Міри добротності. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 415/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Вимірювачі ємності, індуктивності, опору та провідності. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 416/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Міри індуктивності та взаємної індуктивності однозначні та багатозначні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 417/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Міри опору однозначні та багатозначні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 418/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Прилади цифрові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 419/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Веберметри. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 420/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Тесламетри, мілітесламетри. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 421/08-2015 | Метрологія. Трансформатори напруги. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 422/08-2015 | Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 423/09-2015 | Метрологія. Аналізатори спектра послідовної дії. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 424/09-2015 | Метрологія. Антени та антенні вимірювальні комплекси в діапазоні частот від 0,3 до 40 ГГц. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 425/09-2015 | Рекомендації. Метрологія. Антени вимірювальні рамкові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 426/09-2015 | Метрологія. Антени вимірювальні штиркові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 427/09-2015 | Рекомендації. Метрологія. Антени вимірювальні дипольні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 428/09-2015 | Метрологія. Вимірювачі радіозавад. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 429/09-2015 | Рекомендації. Метрологія. Частотоміри електронно-лічильні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 430/09-2015 | Метрологія. Еквіваленти мережі. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 431/09-2015 | Рекомендації. Метрологія. Електрокардіографи. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 432/09-2015 | Метрологія. Електроенцефалографи. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 433/09-2015 | Рекомендації. Метрологія. Осцилографи стробоскопічні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 434/09-2015 | Метрологія. Реографи. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 435/09-2015 | Рекомендації. Метрологія. Вольтметри електронні селективні. Методика повірки; | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 436/10-2015 | Метрологія. Мікрофони вимірювальні конденсаторні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 437/11-2015 | Рекомендації. Метрологія. Аналізатори рідин турбідиметричні та нефелометричні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 438/11-2015 | Рекомендації. Метрологія. Поляриметри та цукрометри. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 439/11-2015 | Рекомендації. Метрологія. Фотометри полуменеві. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 440/03-2015 | Метрологія. Колонки для відпуску стисненого природного газу. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 441/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Кліщі цифрові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 442/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Аналізатори соматичних клітин. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 443/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Гемоцитометри кондуктометричні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 444/05-2015 | Рекомендації. Метрологія. Термогігрометри портативні. Методика повірки; | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 445/05-2015 | Метрологія. Рекомендації. Прилади та системи для контролю параметрів оточуючого середовища – вимірювальний канал вологості. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 446/02-2015 | Інструкція. Метрологія. Апаратура вібромоніторингу Siemens SIPLUS CMS2000. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 447/05-2015 | Метрологія. Інструкція. Пристрої пробозабірні до газоаналізаторів. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 448/11-2015 | Рекомендації. Метрологія. Люксметри Ю-116, Ю-117 та аналогічні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 450/03-2015 | Метрологія. Витратоміри-лічильники коріолісові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 451/03-2015 | Метрологія. Лічильники води багатотарифні. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 452/01-2015 | Метрологія. Координатно-вимірювальні лазерні 3D-скануючі системи та сканери. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 453/04-2015 | Рекомендація. Метрологія. Барометри-анероїди. Методика повірки. | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 454/08-2015 | Рекомендації. Метрологія. Лічильники активної та реактивної електричної енергії індукційні з датчиками імпульсів. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 455/09-2015 | Інструкція. Метрологія. Системи обліку кількості інформації. Методика повірки. | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 456/10-2015 | Інструкція. Метрологія. Фільтри електронні октавні та третьоктавні. Методика повірки. | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 458/05-2015 | Рекомендації. Метрологія. Аналізатори масової частки фосфоліпідів. Методика повірки. | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 460/06-2015 | Метрологія. Термометри манометричні та біметалеві. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |
| МПУ 461/06-2015 | Метрологія. Термометри цифрові та напівпровідникові. Методика повірки | ДП "Укрметртест-стандарт" |