Специфікація для замовлення ТехГС.                                         Примірник заповнення

| № п/п | Компонентний склад ПГС* | Номінальне значення вмісту компонентів* | Допустиме відхилення від номінального значення | Абсолютна розширена невизначеність (абсолютна похибка) | Балони* | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значення вмісту | Одиниці виміру |  |  | місткість балона, літр | кількість балонів, шт. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | СO2 – Аr | 18 | об.частка% | ±1 | ±0,3 | 40 | 10 | Тиск 150 атм. |
| 1.2 | СO2 – Аr | 17 - 19 | об.частка% |  | ±0,3 | 40 | 10 |  |
| 2.1 | O2 | 4 | об.частка% | ±0,5 | ±0,1 | 40 | 2 |  |
|  | СО2 | 12 | об.частка% | ±1 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Ar | решта |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | O2 | 3,5 – 4,5 | об.частка% |  | ±0,1 | 40 | 2 |  |
|  | СО2 | 11 - 13 | об.частка% |  | ±0,3 |  |  |  |
|  | Ar | решта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | СО2 | 4,5 | об.частка% | ±0,5 | ±0,1 | 40 | 1 | Тиск 100 атм. |
|  | N2 | 13,5 | об.частка% | ±1 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Не | решта |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | СО2 | 4 – 5 | об.частка% |  | ±0,1 | 40 | 1 |  |
|  | N2 | 12,5 – 14,5 | об.частка% |  | ±0,3 |  |  |  |
|  | Не | решта |  |  |  |  |  |  |

* - для обов’язкового заповнення.